## Запчасти
Цены приведены на 27.09.12
г. Самара, ул Революционная, 70, литера П (вход с ул.Гаражной) тел. 279-21-31, ф. 279-21-31
Е-mail: samar@tehnoholod.com http:/www.tehnoholod.сom
Запчасти и комплектующие к холодильному оборудованию
Марка | Фирма | Страна |  | 15% | 20 | 25 | 30 | Цена руб. | % | Технические характеристики | Цена с НДС, руб.
Компрессоры и агрегаты Danfoss
Компр.SC 15CM | DANFOSS | ГЕРМАНИЯ | 3840 | 4416 | 4608 | 4800 | 4992 | 7110 | 1.8516 | Qo= 510Вт,при То=-25,0С;Tk=+55,0C 220B R22,R-22 | 6350
Компр.SC 18CM | DANFOSS | ГЕРМАНИЯ | 4421 | 5084.15 | 5305.2 | 5526.25 | 5747.3 | 8200 | 1.8548 | Qo= 585Вт,при То=-25,0С;Tk=+55,0C 220B R22,R-22 | 7800
Компр.SC 10C | DANFOSS | ГЕРМАНИЯ | 3044 | 3500.6 | 3652.8 | 3805 | 3957.2 | 6010 | 1.9744 | Qo= 325Вт,при То=-25,0С;Tk=+55,0C 220B R22,R-22 | 5500
Компр.SC 12C | DANFOSS | ГЕРМАНИЯ | 3440 | 3956 | 4128 | 4300 | 4472 | 6363 | 1.8497 | Qo= 415Вт,при То=-25,0С;Tk=+55,0C 220B R22,R-22 | 5900
Компр.SC 15F | DANFOSS | ГЕРМАНИЯ | 3562 | 4096.3 | 4274.4 | 4452.5 | 4630.6 | 6295 | 1.7673 | Qo= 439Вт,при То=-15,0С;Tk=+55,0C 220B R22,R-134 | 8150
Компр.SC 18F | DANFOSS | ГЕРМАНИЯ | 3874 | 4455.1 | 4648.8 | 4842.5 | 5036.2 | 6860 | 1.7708 | Qo= 518Вт,при То=-15,0С;Tk=+55,0C 220B R22,R-134 | 8900
Компр. SC 12CL | DANFOSS | ГЕРМАНИЯ | [5 empty] | 6965 |  | Qо= 475Вт,при То=-25,0С;Тк=+55,0С 220В R404А | 9050
Компр. SC 18CL | DANFOSS | ГЕРМАНИЯ | [5 empty] | 8696 |  | Qо= 691Вт,при То=-25,0С;Тк=+55,0С 220В R404А | 11250
Компр. SC 21CL | DANFOSS | ГЕРМАНИЯ | [5 empty] | 9226 |  | Qо= 813Вт,при То=-25,0С;Тк=+55,0С 220В R404А | 11950
Компрессоры и агрегаты Aspera
Фреон R22
NE 2125 E | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 293Bт,при То=-23.3С;Tk=+54,5C 220B R22 | 4700
NE 2134 E | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 429Bт,при То=-23.3С;Tk=+54,5C 220B R22 | 4800
Т 2140 Е | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 496Bт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R22 | 7260
Т 2155 Е | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 599Bт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R22 | 7600
Т 2168 Е | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 759Bт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R22 | 8150
NJ 2178E | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 912Bт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R22 | 10600
NJ 2190 E | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 1060Bт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R22 | 11100
NB 6152 Е | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 296Bт,при То=-15С;Tk=+54,5C 220B R22 | 3600
NB 6165 E | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 368Bт,при То=-15С;Tk=+54,5C 220B R22 | 4100
NE 6181E | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 413Bт,при То=-15С;Tk=+54,5C 220B R22 | 4450
NE 6210 E | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 499Bт,при То=-15С;Tk=+54,5C 220B R22 | 4600
NE 9213 E | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 701Bт,при То=-15С;Tk=+54,5C 220B R22 | 5840
Т 6220 Е | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 886Bт,при То=-15С;Tk=+54,5C 220B R22 | 8970
NJ 9226 Е | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 1274Bт,при То=-15С;Tk=+54,5C 220B R22 | 11500
NJ 9232 Е | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 1522Bт,при То=-15С;Tk=+54,5C 220B R22 | 11750
NJ 9238 Е | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 1967Bт,при То=-15С;Tk=+54,5C 220B R22 | 13100
Фреон R134а
NE 1118 Z | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 182Bт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R134а | 3350
NE 2121 Z | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 252Bт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R134а | 3640
NE 1130 Z | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 322Bт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R134а | 3720
NE 2134 Z | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 389Bт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R134а | 4750
NE 6187 Z | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 454Bт,при То=-15С;Tk=+54,5C 220B R134а | 4750
T 6215 Z | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 682Bт,при То=-15С;Tk=+54,5C 220B R134а | 7250
Фреон R404а
NE 2134 GK | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 339Bт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R404а | 4650
T 2155 GK | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 568Bт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R404а | 7550
NJ 9232 GK | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 1841Bт,при То=-15С;Tk=+54,5C 220B R404а | 11750
NJ 9238 GK | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 2374Bт,при То=-15С;Tk=+54,5C 220B R404а | 12100
NJ 2192 GK | Aspera | ГЕРМАНИЯ | [7 empty] | Qo= 1725Bт,при То=-15С;Tk=+54,5C 220B R404а | 11900
Компрессоры и агрегаты L'Unite Hermetique
Компр.AE 1410 Y | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 2091 | 2404.65 | 2509.2 | 2613.75 | 2718.3 | 3300 | 1.5782 | Qo= 257Bт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R134,R-134 | 4500
Компр.AE 1412 Y | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 2620 | 3013 | 3144 | 3275 | 3406 | 3300 | 1.2595 | Qo= 305Bт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R134,R-134 | 3800
Компр.AEZ 1380 Y | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 1935 | 2225.25 | 2322 | 2418.75 | 2515.5 | 2700 | 1.3953 | Qo= 224Bт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R134,R-134 | 3850
Компр.AE 1417 L | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 2736 | 3146.4 | 3283.2 | 3420 | 3556.8 | 3500 | 1.2792 | Qo= 449Вт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R502,R-502 | 4050
Компр.AE 1417 Z | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 2834 | 3259.1 | 3400.8 | 3542.5 | 3684.2 | 3450 | 1.2174 | Qo= 458Вт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R404,R-404A | 3800
Компр.AE 1420 Z | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 2834 | 3259.1 | 3400.8 | 3542.5 | 3684.2 | 3500 |  | Qo= 557Вт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R404,R-404A | 4050
Компр.AEZ 4440 E | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 1980 | 2277 | 2376 | 2475 | 2574 | 3675 | 1.8561 | Qo= 362Bт,при То=- 15С;Tk=+54,5C 220B R22,R-22 | 5350
Компр.CAE 9460 Z | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 3812 | 4383.8 | 4574.4 | 4765 | 4955.6 | 4960 | 1.3012 | Qo= 546Bт,при То=- 15С;Tk=+54,5C 220B R404,R-404A | 5700
Компр.CAE 9470 Z | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 3890 | 4473.5 | 4668 | 4862.5 | 5057 | 5350 | 1.3753 | Qo= 669Bт,при То=- 15С;Tk=+54,5C 220B R404,R-404A | 6150
Компр.AJ 5515 E | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 5322 | 6120.3 | 6386.4 | 6652.5 | 6918.6 | 7850 | 1.475 | Qo= 3632Вт,при То=+ 7,2С;Tk=+54,5C 220B R22,R-22 | 9050
Компр.AJ 5519 E | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 6352 | 7304.8 | 7622.4 | 7940 | 8257.6 | 8750 | 1.3775 | Qo= 4785Вт,при То=+ 7,2С;Tk=+54,5C 220B R22,R-22 | 10100
Компр.CAE 2424 Z | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 3961 | 4555.15 | 4753.2 | 4951.25 | 5149.3 | 5840 | 1.4744 | Qo= 654Вт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R404,R-404A | 6150
Компр.AEZ 4430 Y | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 2408 | 2769.2 | 2889.6 | 3010 | 3130.4 | 3000 | 1.2458 | Qo= 245Bт,при То=- 15С;Tk=+54,5C 220B R134,R-134 | 4000
Компр.CAE 4440 Y | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 2834 | 3259.1 | 3400.8 | 3542.5 | 3684.2 | 3500 | 1.235 | Qo= 310Bт,при То=- 15С;Tk=+54,5C 220B R134,R-134 | 4700
Компр.CAE 4448 Y | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 3022 | 3475.3 | 3626.4 | 3777.5 | 3928.6 | 4500 | 1.4891 | Qo= 403Bт,при То=- 15С;Tk=+54,5C 220B R134,R-134 | 5200
Компр.CAE 4456 Y | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 3022 | 3475.3 | 3626.4 | 3777.5 | 3928.6 | 4950 | 1.638 | Qo= 458Bт,при То=- 15С;Tk=+54,5C 220B R134,R-134 | 5700
Компр.CAJ 4476 Y | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 5322 | 6120.3 | 6386.4 | 6652.5 | 6918.6 | 6900 | 1.2965 | Qo= 536Bт,при То=- 15С;Tk=+54,5C 220B R134,R-134 | 7950
Компр.CAJ 4492 Y | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 6114 | 7031.1 | 7336.8 | 7642.5 | 7948.2 | 7900 | 1.2921 | Qo= 584Bт,при То=- 15С;Tk=+54,5C 220B R134,R-134 | 9100
Компр.CAJ 4517 Е | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | [5 empty] | 8500 |  | Qo= 1233Bт,при То=- 15С;Tk=+54,5C 220B R22,R-22 | 9800
Компр.CAJ 4517 Z | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | [5 empty] | 9700 |  | Qo= 1364Bт,при То=- 15С;Tk=+54,5C 220B R404,R-404A | 11200
Компр.CAJ 4519 Т | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | [5 empty] | 9050 |  | Qo= 1780Bт,при То=- 15С;Tk=+54,5C 220B R22,R-22 | 10450
Компр.CAJ 4519 Z | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | [5 empty] | 9670 |  | Qo= 1769Bт,при То=- 15С;Tk=+54,5C 220B R404,R-404A | 9670
Компр.CAJ 2446 L | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 6352 | 7304.8 | 7622.4 | 7940 | 8257.6 | 8600 | 1.3539 | Qo= 1106Bт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R502,R-502 | 9890
Компр.CAJ 2446 Z | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 5717 | 6574.55 | 6860.4 | 7146.25 | 7432.1 | 8800 | 1.5393 | Qo= 1140Вт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R404,R-404A | 10150
Компр.CAJ 2464 L | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 6750 | 7762.5 | 8100 | 8437.5 | 8775 | 7900 | 1.1704 | Qo= 1583Bт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R502,R-502 | 10350
Компр.CAJ 2464 Z | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 6485 | 7457.75 | 7782 | 8106.25 | 8430.5 | 8600 | 1.3261 | Qo= 1611Вт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 220B R404,R-404A | 13400
Компр.TAH 2480J | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 11340 | 13041 | 13608 | 14175 | 14742 | 12000 | 1.0582 | Qo= 2068Bт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 380B R502 вс.5/8,нагн.1/2 | 22100
Компр.TAH 2511 К | L'Unite Hermetique | ФРАНЦИЯ | 11340 | 13041 | 13608 | 14175 | 14742 | 13500 | 1.1905 | Qo= 2717Bт,при То=-23,3С;Tk=+54,5C 380B R502 вс.5/8,нагн.1/2 | 14850
Фильтры
Фильтр-ос. DCL-032 | DANFOSS | ДАНИЯ | 224 | 257.6 | 268.8 | 280 | 291.2 | 281 | 1.2545 | Qo= 2,5 кВт.,1/4", гайка | 400
Фильтр-ос. DCL-032 s | DANFOSS | ДАНИЯ | 228 | 262.2 | 273.6 | 285 | 296.4 | 281 | 1.2325 | Qo= 2,5 кВт.,1/4", пайка | 400
Фильтр DN 032.5S | DANFOSS | ДАНИЯ | 233 | 267.95 | 279.6 | 291.25 | 302.9 | 300 | 1.2876 | Qo= 2,5 кВт., 5/16", пайка,антикисл. | 400
Фильтр-ос. DN-052 s | DANFOSS | ДАНИЯ | 293 | 336.95 | 351.6 | 366.25 | 380.9 | 380 | 1.2969 | Qо= 2,5 кВт.,3/8", пайка, антикисл. | 450
Фильтр-ос. DCL-083s | DANFOSS | ДАНИЯ | 354 | 407.1 | 424.8 | 442.5 | 460.2 | 389 | 1.0989 | Qо=,4.0кВт.,3/8", пайка, антикисл. | 600
Фильтр-ос. DCL-083 | DANFOSS | ДАНИЯ | 348 | 400.2 | 417.6 | 435 | 452.4 | 389 | 1.1178 | Qо=4,0кВт.,3/8", гайка, антикисл. | 600
Фильтр-ос.DCL-163s | DANFOSS | ДАНИЯ | 466 | 535.9 | 559.2 | 582.5 | 605.8 | 522 | 1.1202 | Qо= 7,5кВт.,3/8", пайка, антикисл. | 700
Фильтр-ос.DCL-164 | DANFOSS | ДАНИЯ | 465 | 534.75 | 558 | 581.25 | 604.5 | 522 | 1.1226 | Qо= 7,5кВт.,1/2", гайка, антикисл. | 700
Фильтр-ос.DCL-164s | DANFOSS | ДАНИЯ | 466 | 535.9 | 559.2 | 582.5 | 605.8 | 200 | 0.42918 | Qо= 7,5кВт.,1/2", пайка, антикисл. | 700
Фильтр-ос. DCL-165s | DANFOSS | ДАНИЯ | 466 | 535.9 | 559.2 | 582.5 | 605.8 | 522 | 1.1202 | Qо= 7,5кВт.,5/8", пайка, антикисл. | 700
Фильтр-ос.DCL-165 | DANFOSS | ДАНИЯ | 466 | 535.9 | 559.2 | 582.5 | 605.8 | 522 | 1.1202 | Qо= 7,5кВт.,5/8", гаика, антикисл. | 700
Фильтр-ос.DCL-304s | DANFOSS | ДАНИЯ | 781 | 898.15 | 937.2 | 976.25 | 1015.3 | 826 | 1.0576 | Qо= 15кВт.,1/2", пайка, антикисл. | 1100
Фильтр-ос.DCL-304 | DANFOSS | ДАНИЯ | 781 | 898.15 | 937.2 | 976.25 | 1015.3 | 826 | 1.0576 | Qо= 15кВт.,1/2", гайка, антикисл. | 1100
Фильтр-ос. DCL-305s | DANFOSS | ДАНИЯ | 785 | 902.75 | 942 | 981.25 | 1020.5 | 826 | 1.0522 | Qо= 15кВт.,5/8", пайка, антикисл. | 1100
Фильтр-ос. DCL-305 | DANFOSS | ДАНИЯ | 785 | 902.75 | 942 | 981.25 | 1020.5 | 826 | 1.0522 | Qо= 15кВт.,5/8", гайка, антикисл. | 1100
Фильтр-ос.DCL-306s | DANFOSS | ДАНИЯ | 786 | 903.9 | 943.2 | 982.5 | 1021.8 | 826 | 1.0509 | Qо= 15кВт.,3/4", гайка, антикисл. | 1100
Фильтр FR 30 6.5/2.5 | BVB | ИТАЛИЯ | 71 | 81.65 | 85.2 | 88.75 | 92.3 | 75 | 1.0563 | вход 6,5 мм. выход 2,5мм. вес 30 гр. | 80
Фильтр FR 40 6.5/2.5 | BVB | ИТАЛИЯ | 72 | 82.8 | 86.4 | 90 | 93.6 | 110 | 1.5278 | вход 6,5 мм. выход 2,5мм. вес 40 гр. | 110
Фильтр ASD 28 S4 | ALCO | ГЕРМАНИЯ | 939 | 1079.85 | 1126.8 | 1173.75 | 1220.7 | 1200 | 1.278 | Qo=13.4 кВт, 1/2",пайка, на всасывание, антикислот. | 1500
Фильтр ASD 35 S5 | ALCO | ГЕРМАНИЯ | 1050 | 1207.5 | 1260 | 1312.5 | 1365 | 1250 | 1.1905 | Qo=20.4 кВт, 5/8",пайка, на всасывание, антикислот. | 1950
Фильтр ASD 45 S7 | ALCO | ГЕРМАНИЯ | 1120 | 1288 | 1344 | 1400 | 1456 | 1400 | 1.25 | Qo=42.5 кВт, 7/8",пайка, на всасывание, антикислот. | 2100
Фильтр ASD 50 S9 | ALCO | ГЕРМАНИЯ | 939 | 1079.85 | 1126.8 | 1173.75 | 1220.7 | 1600 | 1.7039 | Qo=13.4 кВт, 1 1/8",пайка, на всасывание, антикислот. | 2500
Фильтр ASD 75 S11 | ALCO | ГЕРМАНИЯ | 1050 | 1207.5 | 1260 | 1312.5 | 1365 | 1900 | 1.8095 | Qo=20.4 кВт, 1 3/8",пайка, на всасывание, антикислот. | 2550
Фильтр ASD 75 S13 | ALCO | ГЕРМАНИЯ | 1120 | 1288 | 1344 | 1400 | 1456 | 1950 | 1.7411 | Qo=42.5 кВт, 1 5/8",пайка, на всасывание, антикислот. | 2700
Рессивер фреона 2.3L |  | ДАНИЯ | 1231 | 1415.65 | 1477.2 | 1538.75 | 1600.3 | 840 | 0.68237 |  | 840
Рессивер фреона 5.2L |  | ДАНИЯ | 1400 | 1610 | 1680 | 1750 | 1820 | 1230 | 0.87857 |  | 1250
ТРВ и арматура
Клапанный узел №00 (068-2003) | DANFOSS | ДАНИЯ | 1140 | 1311 | 1368 | 1425 | 1482 | 1697 | 1.4886 |  | 450
Клапанный узел №01 (068-2010) | DANFOSS | ДАНИЯ | 1140 | 1311 | 1368 | 1425 | 1482 | 1131 | 0.99211 |  | 450
Клапанный узел №02 (068-2015) | DANFOSS | ДАНИЯ | 248 | 285.2 | 297.6 | 310 | 322.4 | 365 | 1.4718 |  | 450
Клапанный узел №03 (068-2006) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 450
Клапанный узел №04 (068-2007) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 450
Клапанный узел №05 (068-2008) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 450
Клапанный узел №06 (068-2009) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 450
ТРВ TEN2 (R134a) (068Z3348) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 1950
ТРВ TES2 (R404A) (068Z3403) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 1850
ТРВ TES2 (R404A) (068Z3405) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 1950
ТРВ TES2 (R404A) (068Z3411) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 2100
ТРВ TN2 (R134a) (068Z3346) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 1700
ТРВ TS2 (R404a) (068Z3400) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 1700
ТРВ ТЕХ2 (R22) (068Z3209) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 1700
ТРВ ТЕХ2 (R22) (068Z3211) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 1700
ТРВ ТЕХ2 (R22) (068Z3229) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 1950
ТРВ ТХ2 (R22) (068Z3206) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 1500
ТРВ ТХ2 (R22) (068Z3208) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 1500
ТРВ ТХ2 (R22) (068Z3228) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 1700
Клапан Шредера | DARGAN | Корея | 31 | 35.65 | 37.2 | 38.75 | 40.3 | 30 | 0.96774 |  | 40
Гайка SN2-04 1/4" | DARGAN | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 18.3 | 21.045 | 21.96 | 22.875 | 23.79 | 50 | 2.7322 |  | 50
Гайка SN2-08 1/2" | DARGAN | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 33.1 | 38.065 | 39.72 | 41.375 | 43.03 | 70 | 2.1148 |  | 70
Гайка SN2-10 5/8" | DARGAN | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 37 | 42.55 | 44.4 | 46.25 | 48.1 | 70 | 1.8919 |  | 70
Контр. изм. приборы и автом
Микроконтроллер EVK 201 | DANFOSS | ДАНИЯ | 1156 | 1329.4 | 1387.2 | 1445 | 1502.8 | 1414 | 1.2232 | Управл. компр., сигнал тревоги, 1 дат. | 900
Микроконтроллер EVK 203 | DANFOSS | ДАНИЯ | 1560 | 1794 | 1872 | 1950 | 2028 | 2121 | 1.3596 | Управл. компр., вентил. ВО, оттайка,сигнал тревоги, 2 дат. | 1300
Микроконтроллер EVK 231 | ELIWELL | ИТАЛИЯ | 1224 | 1407.6 | 1468.8 | 1530 | 1591.2 | 1050 | 0.85784 | Управл. компр., сигнал тревоги, 1 дат. | 900
Микроконтроллер EVK 233 | ELIWELL | ИТАЛИЯ | 1720 | 1978 | 2064 | 2150 | 2236 | 1600 | 0.93023 | Управл. компр., вентил. ВО, оттайка,сигнал тревоги, 2 дат. б/т | 1300
Микропроцессор FK 201 |  | ИТАЛИЯ | [5 empty] | 950 |  | Управл. компр., сигнал тревоги, 1 дат. | 950
Регулятор скорости вращения FASЕС-33 |  | Италия | [5 empty] | 1900 |  | макс. Раб. Ток 0,3-2,5 А, 0-60С, датчик PTC | 1900
Датчик PTC S6 | DIXELL | ИТАЛИЯ | 122 | 140.3 | 146.4 | 152.5 | 158.6 | 200 | 1.6393 | для микропроцессоров | 200
Датчик NTC N6 | DIXELL | ИТАЛИЯ | 120 | 138 | 144 | 150 | 156 | 200 | 1.6667 | для микропроцессоров EWDB-231,XR, сопрот. 10 КОм | 200
Реле вентили соленойд.
Термостат ТАМ-112 | Орлэкс | РОССИЯ | 75.6 | 86.94 | 90.72 | 94.5 | 98.28 | 110 | 1.455 | Сервисный, -7 / -14 С, капилляр 0,8 м. 1-ое исполнение | 250
Термостат ТАМ-113-4 | Орлэкс | РОССИЯ | 96 | 110.4 | 115.2 | 120 | 124.8 | 170 | 1.7708 | Сервисный, -15/ +5 С, капилляр 1,3 м. 4-ое исполнение | 250
Реле давления КР1 (060-1101) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 1300
Реле давления КР15 (060-124166) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 2200
Реле давления КР5 (060-117166) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 1250
Реле давления КР5 (060-1173) | DANFOSS | ДАНИЯ | [8 empty] | 1750
Реле давл. PS1-A3A | ALCO | ГЕРМАНИЯ | 714 | 821.1 | 856.8 | 892.5 | 928.2 | 990 | 1.3866 | Одноблочное, 1/4", резьба,-0,5..7,0 бар, авт. возвр. | 1000
Реле давл. PS1-A5A | ALCO | ГЕРМАНИЯ | 714 | 821.1 | 856.8 | 892.5 | 928.2 | 990 | 1.3866 | Одноблочное, 1/4", резьба, 6...31 бар, авт. возвр. | 1000
Вент.сол. 110RB2T2 1/4" | ALCO | ГЕРМАНИЯ | 1060 | 1219 | 1272 | 1325 | 1378 | 1450 | 1.3679 | Qo= 3,8 кВт, 1/4", пайка, катушка 10 Вт, 230/1/50 | 1450
Вент.сол. 200RB3T3 3/8" | ALCO | ГЕРМАНИЯ | 1215 | 1397.25 | 1458 | 1518.75 | 1579.5 | 1760 | 1.4486 | Qo=7,5 кВт, 3/8", пайка, катушка 10 Вт ,230/1/50 | 1550
Вент. сол. 200RB4T4 1/2 | ALCO | ГЕРМАНИЯ | 1375 | 1581.25 | 1650 | 1718.75 | 1787.5 | 1950 | 1.4182 | Qo=29,5 кВт, 1/2", пайка, катушка 10 Вт ,230/1/50 | 1550
Вент. сол. 200RВ6T5 5/8 | ALCO | ГЕРМАНИЯ | 2204 | 2534.6 | 2644.8 | 2755 | 2865.2 | 2760 | 1.2523 | Qo=82,5 кВт, 5/8", пайка, катушка 10 Вт ,230/1/50 | 1800
Электродвигатели, крыльчатка
Микродв.VN 5-13 б/к | ELCO | ИТАЛИЯ | 270 | 310.5 | 324 | 337.5 | 351 | 370 | 1.3704 | 230В, 0.2A, 32Вт,1300об/мин | 450
Микродв.VN10-20 б/к | ELCO | ИТАЛИЯ | 276 | 317.4 | 331.2 | 345 | 358.8 | 400 | 1.4493 | 230В, 0.23A, 38Вт,1300об/мин | 500
Микродв.VNT16-25 б/к | ELCO | ИТАЛИЯ | 342 | 393.3 | 410.4 | 427.5 | 444.6 | 470 | 1.3743 | 230В, 0,45А, 95Вт,1300об/мин. | 600
Микродв.VNT25-40 б/к | ELCO | ИТАЛИЯ | 438 | 503.7 | 525.6 | 547.5 | 569.4 | 600 | 1.3699 | 230В, 0,68А, 120Вт,1300об/мин. | 800
Микродв.VNT34-45 б/к | ELCO | ИТАЛИЯ | 439 | 504.85 | 526.8 | 548.75 | 570.7 | 670 | 1.5262 | 230В, 0,87 А, 120Вт,1300об/мин. | 750
Крыльчатка 172 мм. | [7 empty] | 50 |  |  | 50
Крыльчатка 200 мм. | [7 empty] | 50 |  |  | 50
Крыльчатка 230 мм. | [7 empty] | 60 |  |  | 60
Крыльчатка 254 мм. | [7 empty] | 80 |  |  | 80
Крыльчатка 300 мм. | [7 empty] | 80 |  |  | 80
ЗИП ТЕХНОЛОГИЯ
Спираль ПЭ - 0,51 с бусами |  | Россия | [5 empty] | 300 |  | для КЭ-0,12 длина 1400мм, для КЭ-0,17 длина 1830мм | 300
Спираль СЭСМ 02 |  | Россия | [5 empty] | 300 |  | для электросковородок | 300
Терморегулятор Abat |  | Россия | [5 empty] | 420 |  | тепловое, +50/+270 С, капилляр 1 м., аналог Т 32М-04 | 650
Переключатель ТПКП |  | Россия | [5 empty] | 220 |  | 220В/32А; 380В/18А; 500В/14А | 400
Конфорка ПЭСМ-4(КЭ-012) |  | Россия | [5 empty] | 1700 |  | для эл.плит размер 415мм х 295мм 3кВт | 2500
Конфорка ПЭК-31(КЭ-015) |  | Россия | [5 empty] | 1950 |  | для эл.плит размер 405мм х 370мм 3.5кВт | 3200
Конфорка ПЭ-051(КЭ-017) |  | Россия | [5 empty] | 3200 |  | для эл.плит размер 530мм х 320мм 4кВт | 4400
Конфорка 3348 |  | Россия | [5 empty] | 2730 |  | для эл.плит размер 330мм х 330мм 3кВт | 3000
Комплект ножей МИМ 300 |  | Беларусь | [5 empty] | 1100 |  | 3 решетки(3;5;9 мм), 2 двусторонних ножа | 900
Корпус мясорубки МИМ-300.01.100 |  | Беларусь | [5 empty] | 1700 |  |  | 2650
Гайка зажимная МИМ-300 |  | Беларусь | [5 empty] | 500 |  |  | 700
Шнек МИМ 300 |  | Беларусь | [5 empty] | 1200 |  | - | 1900
Кольцо упорное МИМ-300 |  | Беларусь | [5 empty] | 20 |  |  | 200
Комплект ножей МИМ 600 |  | Беларусь | [5 empty] | 1300 |  | 3 решетки(3;5;9 мм), 2 двусторонних ножа | 1300
Кольцо упорное МИМ-600 |  | Беларусь | [5 empty] | 80 |  |  | 80
Гайка зажимная МИМ-600 |  | Беларусь | [5 empty] | 600 |  |  | 1000
Корпус мясорубки МИМ-600.01.100 |  | Беларусь | [5 empty] | 2300 |  |  | 3900
Шнек МИМ 600 |  | Беларусь | [5 empty] | 1875 |  | - | 3100
Материалы
Пруток UNI-1002 | ENGELHARD | США | 35 | 40.25 | 42 | 43.75 | 45.5 | 35 | 1 | для пайки меди | 30
Пруток L-5P | ENGELHARD | США | 35 | 40.25 | 42 | 43.75 | 45.5 | 35 | 1 | для пайки меди | 50
Пруток L-15P | ENGELHARD | США | 76 | 87.4 | 91.2 | 95 | 98.8 | 60 | 0.78947 | для пайки меди | 110
Флюс UNI-1000 (125 г) | ENGELHARD | США | 260 | 299 | 312 | 325 | 338 | 360 | 1.3846 | универсальный | 360
ТЭНы
ТЭН гибкий CSC2 1.0 | Real | РОССИЯ | 420 | 483 | 504 | 525 | 546 | 400 | 0.95238 | длина 1 м ,220В, 50Вт для подогрева слива конденсата | 400
ТЭН гибкий CSC2 2,0 | Real | РОССИЯ | 398 | 457.7 | 477.6 | 497.5 | 517.4 | 500 | 1.2563 | длина 2 м ,220В, 100Вт для подогрева слива конденсата | 500
ТЭН гибкий CSC2 3.0 | Real | РОССИЯ | 520 | 598 | 624 | 650 | 676 | 870 | 1.6731 | длина 3 м ,220В, 150Вт для подогрева слива конденсата | 870
ТЭН гибкий CSC2 4.0 | Real | РОССИЯ | 662 | 761.3 | 794.4 | 827.5 | 860.6 | 650 | 0.98187 | длина 4 м ,220В, 200Вт для подогрева слива конденсата | 650
ТЭН гибкий CSC2 5.0 | Real | РОССИЯ | [5 empty] | 1300 |  | длина 5 м ,220В, 300Вт для подогрева слива конденсата | 1300
ТЭН гибкий CSC2 6.0 | Real | РОССИЯ | 1100 | 1265 | 1320 | 1375 | 1430 | 1450 | 1.3182 | длина 6 м ,220В, 300Вт для подогрева слива конденсата | 1450
Труба медная, утеплитель
Труба медн.1/2"(15м)DAS | Mueller | США | 655 | 753.25 | 786 | 818.75 | 851.5 | 1920 | 2.9313 | мягкая в рулонах,наруж.диам.12мм,толщ.стенки 0,81мм. | 2960
Труба медн.1/4"(15м)DAS | Mueller | США | 276 | 317.4 | 331.2 | 345 | 358.8 | 820 | 2.971 | мягкая в рулонах,наруж.диам.6мм,толщ.стенки 0,76мм. | 1400
Труба медн.3/4"(15м)DAS | Mueller | США | 1085 | 1247.75 | 1302 | 1356.25 | 1410.5 | 3840 | 3.5392 | мягкая в рулонах,наруж.диам.19мм,толщ.стенки 0,88мм. | 5100
Труба медн.3/8"(15м)DAS | Mueller | США | 482 | 554.3 | 578.4 | 602.5 | 626.6 | 1450 | 3.0083 | мягкая в рулонах,наруж.диам.9мм.толщ.стенки 0,81мм. | 2400
Труба медн.5/8"(15м)DAS | Mueller | США | 885 | 1017.75 | 1062 | 1106.25 | 1150.5 | 2520 | 2.8475 | мягкая в рулонах,наруж.диам.16мм,толщ.стенк 0,88мм. | 4400
Труба медн.7/8"(15м)DAS | Mueller | США | 885 | 1017.75 | 1062 | 1106.25 | 1150.5 | 4950 | 5.5932 | мягкая в рулонах,наруж.диам.23 мм,толщ.стенк 0,88мм. | 6100
Трубка капил.2.0х0.78 | J/B INDUSTRI | США | 34 | 39.1 | 40.8 | 42.5 | 44.2 | 30 | 0.88235 | наруж. диаметр 2,11мм, внутр.0,79мм,цена за метр. | 30
Трубка капил.2.4х1.07 | J/B INDUSTRI | США | 36.5 | 41.975 | 43.8 | 45.625 | 47.45 | 35 | 0.9589 | наруж. диаметр.2.36мм внутр. 1.07мм,цена за метр. | 40
Трубка капил. 2.8х1.37 | J/B INDUSTRI | США | 33 | 37.95 | 39.6 | 41.25 | 42.9 | 40 | 1.2121 | наруж. диаметр 2,52мм, внутр.1,25мм,цена за метр. | 40
Утеплитель 1/4 EUR1 6x9 | Eurobatex | Италия | [5 empty] | 14 |  | хлысты по 2 м. (цена за метр) | 15
Утеплитель 3/8 EUR1 10x6 | Eurobatex | Италия | [5 empty] | 15 |  | хлысты по 2 м. (цена за метр) | 20
Утеплитель 1/2 EUR1 12x6 | Eurobatex | Италия | [5 empty] | 17 |  | хлысты по 2 м. (цена за метр) | 20
Утеплитель 5/8 EUR1 16x9 | Eurobatex | Италия | [5 empty] | 21 |  | хлысты по 2 м. (цена за метр) | 25
Инструменты
Развальцовка дюйм. 195 | DARGAN | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 586 | 673.9 | 703.2 | 732.5 | 761.8 | 950 | 1.6212 | от 3/16" до 5/8" | 950
Набор развальц. СТ 275L | DARGAN | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1305 | 1500.75 | 1566 | 1631.25 | 1696.5 | 1300 | 0.99617 | труборас. 3/16"...3/4",развальц. 1/8"...3/4" | 1300
Труборез 3-16мм TC-127 | DARGAN | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 219 | 251.85 | 262.8 | 273.75 | 284.7 | 260 | 1.1872 | для резки медн.труб диам.1/8"..5/8" | 250
Труборез 4-28мм СТ-274 | DARGAN | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 219 | 251.85 | 262.8 | 273.75 | 284.7 | 420 | 1.9178 | для резки медн.труб диам.4..28 мм. | 450
Трубогиб СТ 368 дюйм | DARGAN | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | [5 empty] | 520 |  | для труб 1/4", 5/16", 3/8" | 550
Набор труборасш. СН-2000 | DARGAN | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | [5 empty] | 11876 |  | для труб от 3/8" до 1" 1/8 | 11900
Набор пружин СТ-102 | DARGAN | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | [5 empty] | 300 |  |  | 300
Манометр с краном 466CL | DARGAN | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 428 | 492.2 | 513.6 | 535 | 556.4 | 600 | 1.4019 | манометр с краном ,всас.,-1...8Бар.,R12,22,134,404.,R-22,404 | 850
Насос вак. 50л/мин 2ст. | BEECOOL | Тайвань | 9400 | 10810 | 11280 | 11750 | 12220 | 6500 | 0.69149 | двухступенчатый 50 л/мин., глубина вак. 0,07 Мбар | 6500
Течеискатель ТЕК-705 | INFICON | США | 5820 | 6693 | 6984 | 7275 | 7566 | 8000 | 1.3746 | электрон.,чувств. 11гр./год(R-134A,12,22) хладагенты,смеси | 8000
Станц.маном. UNI 636 G | BEECOOL | Тайвань | [5 empty] | 1300 |  | манометры. шланги 0.9м -3шт. | 1300
Станц.маном. 93661Е | Mastercool | США | [5 empty] | 2760 |  | Смотровое стекло, шланги. R22, R502A, R404A, R410A | 2760
Станц.маном. ВС 760 G | DARGAN | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1290 | 1483.5 | 1548 | 1612.5 | 1677 | 1750 | 1.3566 | манометры. шланги 0.9м -3шт.R12,22,134,404. | 1890
Шланг 1,5m 360RYB | DARGAN | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 315 | 362.25 | 378 | 393.75 | 409.5 | 200 | 0.63492 | R-12,R-22,R-502,синий,красный,желт.(1,5м) | 200
Шланг 0,9m 336RYB | DARGAN | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 315 | 362.25 | 378 | 393.75 | 409.5 | 170 | 0.53968 | R-12,R-22,R-502,синий,красный,желт.(0,9м) | 170
Сенсор для ТЕК | INFICON | США | [5 empty] | 1900 |  |  | 1900
Набор прокладок 91207 | DARGAN | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | [5 empty] | 260 |  |  | 260
Набор прокл. к запр.шланг. | DARGAN | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | [5 empty] | 30 |  |  | 30
Ключ спец. 122 (3/8-1/4) | DARGAN | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | [5 empty] | 208 |  | квадрат 1/4"+3/8" и 6-гранник 3/16"+5/16" | 210
Ключ спец. 123 (3/16-1/2) | DARGAN | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | [5 empty] | 234 |  | квадрат 1/4"+3/16" | 240
Фреоны, масла
Фреон R-12 13.6 кг | [7 empty] | 4500 |  |  | под заказ
Фреон R-22; 13,6 кг DuP | DuPont | КИТАЙ | 1562 | 1796.3 | 1874.4 | 1952.5 | 2030.6 | 1350 | 0.86428 |  | 4200
Фреон R-134А; 13,6кг DuP | DuPont | КИТАЙ | 3126 | 3594.9 | 3751.2 | 3907.5 | 4063.8 | 3850 | 1.2316 |  | 5600
Фреон R-404А; 10,9кг DuP | DuPont | КИТАЙ | 4430 | 5094.5 | 5316 | 5537.5 | 5759 | 3800 | 0.85779 |  | 4000
Фреон R-407 (11.3 кг) |  | КИТАЙ | [5 empty] | 3750 |  |  | 6000
Фреон R-410А 11.3 кг |  | КИТАЙ | [5 empty] | 4060 |  |  | 6800
Масло мин. С3 (3.87 л) | ICEMATIC | США | [5 empty] | 580 |  |  | 580
Масло вакуумное 0,946 | Nu-Calgon | США | [5 empty] | 370 |  |  | 370
Масло Reniso SE 55 для Bock (404/507/407) 1л. | [10 empty] | 1300
Масло для вакуумных насосов BC-VPO (Becool) 1.0 л. | [10 empty] | 370
Масло минеральное "Suniso" 3GS (4.0 л) | [10 empty] | 860
Масло синтетич. "Suniso" SL 22 (1л.) | [10 empty] | 750
Масло синтетич. "Suniso" SL 22 (4л.) | [10 empty] | 2370
Масло синтетическое "Suniso" 32 (1л.) | [10 empty] | 580
СамараТехноХолод